5

Дата ввода здания в эксплуатацию 1969г
 Организация размещается на 1 и 2 этажах. Имеется следующий набор помещений: 
1 этаж:
- раздевалка для верхней одежды (№ 1 по тех. паспорту) – 30,0 кв.м.
- столовая (№ 4 по тех. паспорту) – 98,1 кв.м.
- спортивный зал (№ 18 по тех. паспорту) – 146,7 кв.м.  
- кладовая для спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря (№ 17 по тех. паспорту) – 2,7 кв.м.
- туалет для мальчиков (№ 11.1 по тех. паспорту) – 3,8 кв.м.
- туалет для девочек (№ 11.2 по тех. паспорту) – 3,8 кв.м. 
- игровая № 11 (№ 2 по тех. паспорту) – 48,6 кв.м.
- игровая № 10 (№ 33 по тех. паспорту) – 48,3 кв.м.
- помещение для занятий кружков № 9 (№ 31 по тех. паспорту) – 65,6 кв.м.
- помещение для оказания медицинской помощи (№ 22 по тех. паспорту) – 15,4 кв.м.
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (№ 25 по тех. паспорту) – 5,8 кв.м.
2 этаж:
- игровая № 3 (№ 8 по тех. паспорту) – 48,5 кв.м.

- игровая № 4 (№ 9 по тех. паспорту) – 48,5 кв.м.
Спортивный зал (№ 18 по тех. паспорту) – 146,7 кв.м., размещен на 1 этаже школы. 

При спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, подсобная (снарядная) – да. Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке школы – да. 

Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь – да.
Спортивный инвентарь покрыт материалом, легко поддающимся влажной уборке и дезинфекции – да. 

Спортивный инвентарь хранится в отдельном помещении (снарядная) – да.  
Игровые:
- кабинет № 11 (№ 2 по тех. паспорту) – 48,6 кв.м., 

- кабинет № 10 (№ 33 по тех. паспорту) – 48,3 кв.м.,

- кабинет № 3 (№ 8 по тех. паспорту) – 48,5 кв.м.,
- кабинет № 4 (№ 9 по тех.паспорту) – 48,5 кв.м.,
оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха – да,
оборудованы учебными столами и стульями, соответствующими росто-возрастным особенностям детей – да,
мебель имеет цветовую маркировку – да,
шкафом для хранения наглядных пособий и творческого материала – да,
мультимедийным устройством (компьютером, принтер, экран) – да.

В игровых комнатах имеется возможность соблюдения режима проветривания через фрамуги/ форточки – да.

В игровых окна обеспечены солнцезащитными устройствами – жалюзи/ шторы – да.
Спальные: используются в режиме дня – нет.
Количество туалетных комнат: 2, из них: 
- туалетная комната для мальчиков, кол-во – 1 (№ 11.1 по тех. паспорту) – 3,8 кв.м.  - 1 кабина с унитазом, 1 умывальник для рук.
Оборудована педальным ведром с крышкой, держателем для туалетной бумаги, туалетной бумагой, туалетным мылом и бумажными полотенцами – да.
- туалетная комната для девочек, кол-во – 1 (№ 11.2 по тех. паспорту) – 3,8 кв.м. - 2 кабины с унитазами, 1 умывальник для рук.
 Оборудована педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, туалетным мылом и бумажными полотенцами – да.
Санитарно-техническое оборудование исправно – да. 
Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств – да. 
Для персонала имеется отдельная туалетная комната – да.
Раздевалка для верхней одежды (№ 1 по тех. паспорту) – 30,0 кв.м., оборудована вешалками для одежды, подставками для обуви – да.
Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 
Выделено помещение для оказания медицинской помощи (№ 22 по тех. паспорту) –15,4 кв.м. Оборудовано кушеткой, ширмой, столом медицинским, стулом, шкафом медицинским, раковиной.
Медицинская помощь оказывается сотрудниками ГУЗ «Жирновская ЦРБ» согласно договора о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания учащихся № 5 от 09.01.2025 г., лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-34-01-004635 от 14.12.2020 г., осуществляется на базе ФАП Александровский. ФАП расположен на расстоянии 100,0 метров от школы. 
Организации питания осуществляется в здании школы по адресу: 403761, Волгоградская область, р-н Жирновский, с. Александровка, пер. Школьный, д. 15; организатор питания – ООО «Бизнес Консалтинг».
Представлена программа производственного контроля на предприятии общественного питания в подразделениях г. Волгоград и Волгоградской области, утвержденная директором ООО «Бизнес Консалтинг», соответствует установленным требованиям – да.  
Для организации питания представлены контракт № 03292000622240104190001 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области от 09.01.2025 г. на учебный период 2025 г. и договор безвозмездного пользования недвижимым и движимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности Администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области № 11 от 09.01.2025 г. с ООО «Бизнес Консалтинг».
Представлено примерное 10-ти дневное меню в лагерях с дневным пребыванием детей возрастных групп 7-11 лет, 12 лет и старше на базе муниципальных образовательных учреждений в период каникул при 2-х разовом питании, разработано ООО «Бизнес Консалтинг», утверждено директором ООО «Бизнес Консалтинг» Кортоножко Е.Ю., согласовано с директором школы, отвечает физиологическим нормам и потребностям детей в пищевой и энергетической ценности. 
Кратность приемов пищи 2 раза, завтрак с 9.15 ч. – 10.00 ч., обед с 13.00 ч. – 14.00 ч.  
Обеденный зал (№ 4 по тех. паспорту) – 98,1 кв.м., на 90 посадочных мест, расположен на 1 этаже здания школы. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами) – да. Имеются 5 раковин для мытья рук, туалетное мыло, бумажные полотенца. 
Пищеблок расположен на 1 этаже. 
Пищеблок работает на полуфабрикатах.

 В составе производственных помещений пищеблока: 
- приспособленное помещение загрузочной,
- мясной цех/участок – 2 производственных стола, 2-х секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, 

- овощной цех/участок – производственный стол, 2-х секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, 

- помещение, предназначенное для доготовки полуфабрикатов (горячий цех (выделены отдельные столы) - поделен на зону обработки готовой продукции, зону выдачи готовых блюд,  моечную зону), 

- складское помещение с холодильным оборудованием и для хранения сыпучих продуктов,

- складское помещение для хранения овощей.
Помещения оборудованы холодильным и технологическим оборудованием: да.

Всё технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии: да.

Расстановка оборудования произведена с учётом поточности технологического процесса: да.

Кухонный инвентарь промаркирован, разделочные доски и ножи для сырой и готовой продукции хранятся раздельно: да.
Для мытья кухонного инвентаря предусмотрена 1 ванна с подводкой горячего (через водонагреватель) и холодного водоснабжения: да.
Для мытья столовой посуды предусмотрена 3-х секционная ванна с подводкой горячего (через водонагреватель) и холодного водоснабжения: да.
Для мытья рук персонала установлена раковина с подводкой горячего (через водонагреватель) и холодного водоснабжения через смеситель: да.
Инструкция о правилах мытья кухонного и столового инвентаря вывешена: да.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в специальные промаркированные ведра с крышками: да.

Пищевые продукты для приготовления блюд в наличии, маркировочные ярлыки (этикетки) и документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов: да.

При хранении продуктов обеспечены условия соблюдения режимов хранения продуктов: да.

Доставка продуктов осуществляется на специально-оборудованном транспорте: да.

Для подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья имеются товарно-транспортные накладные, в которых указываются сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименовании изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию и орган, ее зарегистрировавший: да.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки хранятся до окончания реализации продукции: да.
 Внутренняя отделка помещений: 
- в игровых, в помещении для занятий кружков: стены оклеены моющимися обоями, пол покрыт линолеумом, потолок побелен;
- в производственных помещениях пищеблока: стены облицованы глазурованной плиткой, полы выстланы керамической плиткой, потолок побелен;
- туалеты: стены отделаны панелями ПВХ, полы выстланы керамической плиткой, потолок побелен;

- в спортивном зале: стены покрашены и побелены (водоэмульсионной краской), пол - спортивное покрытие, потолок побелен.
Отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных норм – да.
 Санитарно-техническое состоянии объекта удовлетворительное – да.
 Водоснабжение (горячее, холодное): холодное централизованное – да.

Представлены протоколы испытаний воды систем централизованного питьевого водоснабжения № 33592 от 28.10.2024 г. и № 39033 от 06.12.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Горячее водоснабжение обеспечивается водонагревателями, установленными в помещении пищеблока и в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.
Представлен контракт холодного водоснабжения № 57/25 от 10.01.2025 г. с МУП «Контакт».
Для организации питьевого режима оборудован питьевой фонтанчик на 1 этаже с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи – да. 
 Освещение: естественное и искусственное – да.
Естественное освещение - имеются окна – да.

Источники искусственного освещения представлены светильниками со светодиодными лампами – да.
Представлен договор энергоснабжения (государственный контракт) № 6030411/25 от 09.01.2025 г. с ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Представлен протокол гигиенической оценки параметров освещенности № 587 км от 29.10.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», показатели освещенности в помещениях МКОУ «Александровская СШ» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Вентиляция: естественная через фрамуги/форточки – да.
в производственных помещениях пищеблока приточно-вытяжная – да.
Представлены акт периодической очистки вентиляционных каналов № б/н от 09.01.2025 г. и акт о техническом состоянии вентиляционной системы № б/н от 10.01.2025 г.
 Отопление: от собственной котельной, в качестве отопительных приборов используются отопительные трубы – да.

Окна оборудованы откидными фрамугами/форточками, что обеспечивает естественное сквозное проветривание помещений – да.

Представлен муниципальный контракт поставки газа № 09-5-78863/25Б от 09.01.2025 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
Ежедневный контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров – да.
Представлен протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 586 км от 29.10.2024 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», параметры микроклимата в помещениях МКОУ «Александровская СШ» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Канализация: местная - септик поглощенного типа от помещения столовой и здания школы. Удален на расстоянии 20,0 м от здания школы, по отношению к зданию – сзади здания школы, имеет металлическую крышку, имеет ограждение. 
Представлен договор на оказание услуг по обращению с жидкими бытовыми отходами № б/н от 09.01.2025 г. с МУ «Благоустройство» администрации Александровского сельского поселения.

 Подъездные пути и прилегающая территория (внутри объекта), благоустройство, санитарные разрывы (ССЗ): подъездные пути заасфальтированы, территория земельного участка по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений – да.
 Состояние территории образовательного учреждения 
На территории выделены следующие зоны:

- физкультурно-спортивная зона: обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий – да. Площадка имеет твердое покрытие – да.
-  хозяйственная зона: оборудована площадка для сбора ТБО на расстоянии не менее 20,0 м от здания. Площадка имеет твердое покрытие, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон – да. На площадке установлен 1 пластиковый контейнер с крышкой.
 Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации): договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 3630/00017 от 11.12.2024 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр». Договор на 2025 г. на стадии заключения.
Дезинсекция, дератизация: представлен договор на проведение наблюдений и выполнение профилактических дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ № 26/2024 от 10.01.2024 г. с ИП Мохова В.Н. Договор на 2025 г. на стадии заключения.
Наличие моющих и дезинфицирующих средств уборка помещений проводится силами технического персонала – да.
В наличии моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество – да, хранятся в специально отведенном месте – да.

Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, швабры) имеется, промаркирован, для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится в специально отведенном месте – да.
 Укомплектованность штата 
Количество сотрудников по штатному расписанию 10 человек, из них: 1 начальник лагеря, 5 воспитателей, 1 инструктор по физкультуре, работники столовой: 2 повара, технический персонал - 1.
Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца – да.
Медицинский осмотр пройден у всех сотрудников в июне и в сентябре 2024 г.
На медицинское обслуживание сотрудников имеется договор на оказание медицинских услуг № МО-225/24 от 22.05.2024 г. с ООО «Европа-Мед», предоставлена выписка из реестра лицензий.
Все работники оздоровительного лагеря привиты согласно календарю профилактических прививок – да.

Дата прохождения гигиенического обучения: 02.09.2023 г., 14.06.2024 г., 03.09.2024 г.
